附件1

序厅墙砖改造项目技术要求

| 序号 | 改造内容 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有墙砖拆除 （约70㎡） | 彻底拆除现有墙砖，不得损坏墙体结构，垃圾及时清运。 | 确保施工安全防护，设置有效的围挡及警示标识，不得造成地砖及周围物品损坏。 |
| 2 | 墙面基层处理 | 对墙面进行找平、基层平整度误差≤3mm，选用1.5cm厚欧松板打底。 | 使用符合国家标准的环保型材料 |
| 3 | 新墙砖铺贴 | 墙面使用0.8cm厚双层防撞板铺设，采用原墙砖近似色，铺贴整齐牢固。 | 采用环保阻燃材料、缝隙均匀。 |
| 4 | 辅助工程 | 包括阴阳角处理、开关面板预留孔位精准开孔等。 | 与现有电气设施衔接良好 |
| 5 | 材料标准 | 所有使用材料须符合国家相关质量标准，提供合格证明，禁止使用不合格产品。 | 优先选用绿色环保材料 |

注：施工方案须符合消防及安全规范，施工期间不得影响科技馆正常开放秩序。